## Planilha Orçamentária
Obra: PÁTIO DE MAQUINAS
Data base: 02/2024
Base Orçamentária: SINAPI 02/2024 - Desonerado e SEI-DEINFRA 01/2021
Planilha Orçamentária | [7 empty] | 0.8
ORÇAMENTO PÁTIO DE MAQUINAS
ITEM | CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VALOR | VALOR SEM BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | ESTRUTURA PRÉ MOLDADA
1.1 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | BLOCO DE COROAMENTO + COFRE (200X80X60)+(88X63X85) CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 26 | UN | 2823 | 2823 | 73398
1.2 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | BLOCO DE COROAMENTO + COFRE (80X80X60)+(68X63X55)CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 5 | UN | 1887.6667 | 1887.6667 | 9438.3333
1.3 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | ESCADA PREMOLDADA (584.50X120)CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 1 | UN | 11433.3333 | 11433.3333 | 11433.3333
1.4 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PILAR PRE MOLDADO 25X30 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 33 | M | 340.5 | 340.5 | 11236.5
1.5 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PILAR PRE MOLDADO 25X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 179.65 | M | 412.15 | 412.15 | 74042.7475
1.6 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PILAR PRE MOLDADO 30X30 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 3.3 | M | 403.0333 | 403.0333 | 1330.01
1.7 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 15X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 69.82 | M | 336.2333 | 336.2333 | 23475.8113
1.8 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 15X60 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 175.24 | M | 357.4333 | 357.4333 | 62636.6173
1.9 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 20X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 24.96 | M | 373.5667 | 373.5667 | 9324.224
1.10 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 25X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 4.48 | M | 391.6167 | 391.6167 | 1754.4427
1.11 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 25X90 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 23.17 | M | 473.8 | 473.8 | 10977.946
1.12 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PLACA PAINEL PRE-MOLDADA 10X100X125 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 526.44 | M | 368.2533 | 368.2533 | 193863.2848
1.13 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PLACA PAINEL PRE-MOLDADA 10X100X145 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 54.34 | M | 381.5867 | 381.5867 | 20735.4195
1.14 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | LAJE ALVEOLAR - CARGA ACIDENTAL 300 KGF/M² - SEM CAPA | 103.4 | M² | 458.4667 | 458.4667 | 47405.4533
[7 empty] | SUBTOTAL 1 | 551052.1231
2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | BDI = 21,00%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 | 314.6 | 380.666 | 761.332
2.2 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 70 | M³ | 42.21 | 51.0741 | 3575.187
2.3 | 100778 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | 10095.34 | KG | 13.88 | 16.7948 | 169549.2162
2.4 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 954.88 | M² | 70.72 | 85.5712 | 81710.2275
2.5 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 108.98 | M | 166.04 | 200.9084 | 21894.9974
2.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 49.7 | M | 51.39 | 62.1819 | 3090.4404
2.7 | 97956 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | 4 | un. | 1609.69 | 1947.7249 | 7790.8996
2.8 | 92809 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | 53 | m | 54.42 | 65.8482 | 3489.9546
2.9 | 43154 / 2021 | DEINFRA | FOSSA SÉPTICA | 8 | M³ | 350 | 423.5 | 3388
2.10 | 43153 /2021 | DEINFRA | FILTRO ANAERÓBIO | 7 | M³ | 328.57 | 397.5697 | 2782.9879
2.11 | MERCADO | MERCADO | CAIXA CLORADORA CAPACIDADE 25 LITROS | 1 | PÇ | 553.6223 | 669.8829 | 669.8829
2.12 | 86883 | SINAPI | Sifão do tipo flexível 1 x 1.1/2" - Fornecimento e instalação. | 2 | un | 12.4 | 15.004 | 30.008
2.13 | 86886 | SINAPI | Engate flexível em inox, 1/2" x 30 cm - Fornecimento e instalação. | 3 | un | 41.04 | 49.6584 | 148.9752
2.14 | 86888 | SINAPI | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico. | 1 | un | 477.87 | 578.2227 | 578.2227
2.15 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | un | 152.46 | 184.4766 | 184.4766
2.16 | 86906 | SINAPI | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - Fornecimento e instalação. | 2 | un | 88.98 | 107.6658 | 215.3316
2.17 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO | 2 | un | 366.84 | 443.8764 | 887.7528
2.18 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | 30 | m | 38.67 | 46.7907 | 1403.721
2.19 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 graus, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 100 mm. | 8 | un | 27.06 | 32.7426 | 261.9408
2.20 | 94671 | SINAPI | Luva simples, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 110 mm. | 6 | un | 108.1 | 130.801 | 784.806
2.21 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | 2 | un | 108.18 | 130.8978 | 261.7956
2.22 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | 2 | un | 19.19 | 23.2199 | 46.4398
2.23 | 89402 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | 150 | m | 13.38 | 16.1898 | 2428.47
2.24 | 89424 | SINAPI | Luva, PVC, soldável, DN 25 mm, fornecimento e instalação. | 10 | un | 7.03 | 8.5063 | 85.063
2.25 | 89395 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | 6 | un | 14.22 | 17.2062 | 103.2372
2.26 | 89366 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm x 3/4" com rosca e bucha latão, fornecimento e instalação. | 8 | un | 17.26 | 20.8846 | 167.0768
2.27 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | 3 | un | 83.96 | 101.5916 | 304.7748
2.28 | 3 ORÇAMENTOS | MERCADO | Cabo Flexível PP 3x6,0mm Preto | 172 | m | 23.14 | 27.9994 | 4815.8968
2.29 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | UN | 247.39 | 299.3419 | 299.3419
2.30 | 102610 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 4 | UN | 1821.84 | 2204.4264 | 8817.7056
2.31 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 126 | m | 12.03 | 14.5563 | 1834.0938
2.32 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 280 | m | 3.51 | 4.2471 | 1189.188
2.33 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 159 | m | 8.97 | 10.8537 | 1725.7383
2.34 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 11.43 | 13.8303 | 27.6606
2.35 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | 24 | m² | 827.94 | 1001.8074 | 24043.3776
2.36 | 91337 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 4 | un | 1529.62 | 1850.8402 | 7403.3608
2.37 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | 164 | m² | 38.08 | 46.0768 | 7556.5952
2.38 | 87255 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | 164 | m² | 103.67 | 125.4407 | 20572.2748
2.39 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | 75.7 | m | 14.93 | 18.0653 | 1367.5432
2.40 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES | 1 | UN | 92.51 | 111.9371 | 111.9371
2.41 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 7 | UN | 12.2 | 14.762 | 103.334
2.42 | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN | 27.98 | 33.8558 | 169.279
2.43 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 250 | M | 15.94 | 19.2874 | 4821.85
2.44 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 160 | M | 9.76 | 11.8096 | 1889.536
2.45 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 800 | M | 4.24 | 5.1304 | 4104.32
2.46 | MERCADO | MENOR PREÇO | Plafon Led Quadrado 24w Painel Sobrepor Avant 6500k | 10 | UN | 53.2 | 64.372 | 643.72
2.47 | MERCADO | MENOR PREÇO | REFLETOR RETANGULAR 200W, COM MICRO LED 16.000 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 16 | UN | 421.69 | 510.2449 | 8163.9184
2.48 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 8 | UN | 40.87 | 49.4527 | 395.6216
2.49 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 54 | M² | 76.69 | 92.7949 | 5010.9246
2.50 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO PVC). AF_05/2017 | 30 | M | 12.56 | 15.1976 | 455.928
2.51 | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 7 | UN | 39.39 | 47.6619 | 333.6333
2.52 | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 20 | UN | 25.36 | 30.6856 | 613.712
2.53 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 ESPESSURA 12 CM | 65.85 | m³ | 624.49 | 755.6329 | 49758.4265
2.54 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 572 | m² | 38.77 | 46.9117 | 26833.4924
2.55 | 40227 DEINFRA | DEINFRA | CORTE DE PISO / LAJE DE CONCRETO (JUNTA DE DILATAÇÃO) | 70 | H | 10.65 | 12.8865 | 902.055
2.56 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | 1830 | KG | 12.67 | 15.3307 | 28055.181
2.57 | MERCADO | MERCADO | Treliça H8 Leve 6.0x4.2x4.2mm com 6 metros | 435 | m | 4.35 | 5.2635 | 2289.6225
2.58 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 572 | m² | 3.29 | 3.9809 | 2277.0748
2.59 | 89580 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 120 | m² | 62.28 | 75.3588 | 9043.056
2.60 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 280 | m | 3.51 | 4.2471 | 1189.188
2.61 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 159 | m | 8.97 | 10.8537 | 1725.7383
2.62 | 100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA | 732 | m | 141.61 | 175.5964 | 128536.5648
[7 empty] | SUBTOTAL 2 | 663676.1074
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | 1214728.2305

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: ORÇAMENTO PÁTIO DE MAQUINAS
Item | ITEM |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | TOTAL
| DESCRIÇÃO | VALOR | EXECUTADO | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | ESTRUTURA PRÉ MOLDADA | 551052.1231 | 137763.0308 | 25% | 137763.0308 | 50% | 137763.0308 | 75% | 137763.0308 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 100%
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 663676.1074 | 0 | 0% | 0 | 0% | 165919.0268 | 25% | 165919.0268 | 25% | 165919.0268 | 25% | 165919.0268 | 25% | 100%
|  | 1214728.2305 | 137763.0308 | 11.34% | 275526.0615 | 22.68% | 579208.1192 | 47.68% | 882890.1768 | 72.68% | 1048809.2036 | 86.34% | 1214728.2305 | 100% | 1214728.2305
Responsável Técnico : Guilherme Augusto T. Rocha - CAU/SC: A59229-3 | [9 empty] | 2024-08-15

## MERCADO 08 24
PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
OBRA: |  | PAVILHÃO PÁTIO DE MÁQUINAS
LOCAL: |  | RUA GUEDES DE SOUZA MACHADO, S/N - Vila Beatriz - Maracajá/SC
Objeto: |  | Execução de estrutura pré-moldada, cobertura metálica e instalações do Pátio de Máquinas da Prefeitura Municipal de Maracajá.
Data:14/08/2024
É |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  | POLLA PRÉ MOLDADOS LTDA | SEVEN PRÉ MOLDADOS | JJ GONÇALVES CONSTRUÇÕES LTDA
ITEM | CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | QUANT. | UN | VALOR.UN | VALOR.UN | VALOR.UN | VALOR MEDIO:
1
1.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 70 | M³ | 150 | 82 | 200 | 144
1.2 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | BLOCO DE COROAMENTO + COFRE (200X80X60)+(88X63X85) CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 26 | UN | 2500 | 3969 | 2000 | 2823
1.3 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | BLOCO DE COROAMENTO + COFRE (80X80X60)+(68X63X55)CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 11 | UN | 2000 | 1663 | 2000 | 1887.6667
1.4 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | ESCADA PREMOLDADA (584.50X120)CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 1 | UN | 9800 | 9500 | 15000 | 11433.3333
1.5 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PILAR PRE MOLDADO 25X30 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 33 | M | 320 | 241.5 | 460 | 340.5
1.6 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PILAR PRE MOLDADO 25X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 179.65 | M | 410 | 366.45 | 460 | 412.15
1.7 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PILAR PRE MOLDADO 30X30 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 3.3 | M | 390 | 359.1 | 460 | 403.0333
1.8 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 15X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 69.82 | M | 350 | 308.7 | 350 | 336.2333
1.9 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 15X60 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 175.24 | M | 380 | 342.3 | 350 | 357.4333
1.10 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 20X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 24.96 | M | 420 | 350.7 | 350 | 373.5667
1.11 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 25X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 4.48 | M | 450 | 374.85 | 350 | 391.6167
1.12 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 25X90 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 23.17 | M | 700 | 627.9 | 350 | 559.3
1.13 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PLACA PAINEL PRE-MOLDADA 10X100X125 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 526.44 | M | 380 | 304.76 | 420 | 368.2533
1.14 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PLACA PAINEL PRE-MOLDADA 10X100X145 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 54.34 | M | 420 | 304.76 | 420 | 381.5867
1.15 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | LAJE ALVEOLAR - CARGA ACIDENTAL 300 KGF/M² - SEM CAPA | 103.4 | M² | 460 | 360 | 555.4 | 458.4667
1.16 | 100778 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | 10095.34 | KG | 37 | 31 | 22 | 30
1.17 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 954.88 | M² | 42 | 38 | 90 | 56.6667
1.18 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 108.98 | M | 70 | 200 | 50 | 106.6667
1.19 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 49.7 | M | 90 | 125 | 50 | 88.3333