## Planilha Orçamentária
Obra: PÁTIO DE MAQUINAS
Data base: 02/2024
Base Orçamentária: SINAPI 02/2024 - Desonerado e SEI-DEINFRA 01/2021
Planilha Orçamentária | [7 empty] | 0.8
ORÇAMENTO PÁTIO DE MAQUINAS
ITEM | CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VALOR | VALOR SEM BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | ESTRUTURA PRÉ MOLDADA
1.1 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | BLOCO DE COROAMENTO + COFRE (200X80X60)+(88X63X85) CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 26 | UN |  | 0 | 0
1.2 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | BLOCO DE COROAMENTO + COFRE (80X80X60)+(68X63X55)CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 5 | UN |  | 0 | 0
1.3 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | ESCADA PREMOLDADA (584.50X120)CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 1 | UN |  | 0 | 0
1.4 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PILAR PRE MOLDADO 25X30 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 33 | M |  | 0 | 0
1.5 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PILAR PRE MOLDADO 25X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 179.65 | M |  | 0 | 0
1.6 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PILAR PRE MOLDADO 30X30 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 3.3 | M |  | 0 | 0
1.7 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 15X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 69.82 | M |  | 0 | 0
1.8 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 15X60 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 175.24 | M |  | 0 | 0
1.9 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 20X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 24.96 | M |  | 0 | 0
1.10 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 25X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 4.48 | M |  | 0 | 0
1.11 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 25X90 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 23.17 | M |  | 0 | 0
1.12 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PLACA PAINEL PRE-MOLDADA 10X100X125 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 526.44 | M |  | 0 | 0
1.13 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PLACA PAINEL PRE-MOLDADA 10X100X145 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 54.34 | M |  | 0 | 0
1.14 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | LAJE ALVEOLAR - CARGA ACIDENTAL 300 KGF/M² - SEM CAPA | 103.4 | M² |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL 1 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | BDI = 21,00%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 |  | 0 | 0
2.2 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 70 | M³ |  | 0 | 0
2.3 | 100778 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | 10095.34 | KG |  | 0 | 0
2.4 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 954.88 | M² |  | 0 | 0
2.5 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 108.98 | M |  | 0 | 0
2.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 49.7 | M |  | 0 | 0
2.7 | 97956 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | 4 | un. |  | 0 | 0
2.8 | 92809 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | 53 | m |  | 0 | 0
2.9 | 43154 / 2021 | DEINFRA | FOSSA SÉPTICA | 8 | M³ |  | 0 | 0
2.10 | 43153 /2021 | DEINFRA | FILTRO ANAERÓBIO | 7 | M³ |  | 0 | 0
2.11 | MERCADO | MERCADO | CAIXA CLORADORA CAPACIDADE 25 LITROS | 1 | PÇ |  | 0 | 0
2.12 | 86883 | SINAPI | Sifão do tipo flexível 1 x 1.1/2" - Fornecimento e instalação. | 2 | un |  | 0 | 0
2.13 | 86886 | SINAPI | Engate flexível em inox, 1/2" x 30 cm - Fornecimento e instalação. | 3 | un |  | 0 | 0
2.14 | 86888 | SINAPI | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico. | 1 | un |  | 0 | 0
2.15 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | un |  | 0 | 0
2.16 | 86906 | SINAPI | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - Fornecimento e instalação. | 2 | un |  | 0 | 0
2.17 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO | 2 | un |  | 0 | 0
2.18 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | 30 | m |  | 0 | 0
2.19 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 graus, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 100 mm. | 8 | un |  | 0 | 0
2.20 | 94671 | SINAPI | Luva simples, PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 110 mm. | 6 | un |  | 0 | 0
2.21 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | 2 | un |  | 0 | 0
2.22 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | 2 | un |  | 0 | 0
2.23 | 89402 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | 150 | m |  | 0 | 0
2.24 | 89424 | SINAPI | Luva, PVC, soldável, DN 25 mm, fornecimento e instalação. | 10 | un |  | 0 | 0
2.25 | 89395 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | 6 | un |  | 0 | 0
2.26 | 89366 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm x 3/4" com rosca e bucha latão, fornecimento e instalação. | 8 | un |  | 0 | 0
2.27 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | 3 | un |  | 0 | 0
2.28 | 3 ORÇAMENTOS | MERCADO | Cabo Flexível PP 3x6,0mm Preto | 172 | m |  | 0 | 0
2.29 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | UN |  | 0 | 0
2.30 | 102610 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 4 | UN |  | 0 | 0
2.31 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 126 | m |  | 0 | 0
2.32 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 280 | m |  | 0 | 0
2.33 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 159 | m |  | 0 | 0
2.34 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN |  | 0 | 0
2.35 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | 24 | m² |  | 0 | 0
2.36 | 91337 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 4 | un |  | 0 | 0
2.37 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | 164 | m² |  | 0 | 0
2.38 | 87255 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | 164 | m² |  | 0 | 0
2.39 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | 75.7 | m |  | 0 | 0
2.40 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES | 1 | UN |  | 0 | 0
2.41 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 7 | UN |  | 0 | 0
2.42 | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN |  | 0 | 0
2.43 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 250 | M |  | 0 | 0
2.44 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 160 | M |  | 0 | 0
2.45 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 800 | M |  | 0 | 0
2.46 | MERCADO | MENOR PREÇO | Plafon Led Quadrado 24w Painel Sobrepor Avant 6500k | 10 | UN |  | 0 | 0
2.47 | MERCADO | MENOR PREÇO | REFLETOR RETANGULAR 200W, COM MICRO LED 16.000 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 16 | UN |  | 0 | 0
2.48 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 8 | UN |  | 0 | 0
2.49 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 54 | M² |  | 0 | 0
2.50 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO PVC). AF_05/2017 | 30 | M |  | 0 | 0
2.51 | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 7 | UN |  | 0 | 0
2.52 | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 20 | UN |  | 0 | 0
2.53 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 ESPESSURA 12 CM | 65.85 | m³ |  | 0 | 0
2.54 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 572 | m² |  | 0 | 0
2.55 | 40227 DEINFRA | DEINFRA | CORTE DE PISO / LAJE DE CONCRETO (JUNTA DE DILATAÇÃO) | 70 | H |  | 0 | 0
2.56 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | 1830 | KG |  | 0 | 0
2.57 | MERCADO | MERCADO | Treliça H8 Leve 6.0x4.2x4.2mm com 6 metros | 435 | m |  | 0 | 0
2.58 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 572 | m² |  | 0 | 0
2.59 | 89580 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 120 | m² |  | 0 | 0
2.60 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 280 | m |  | 0 | 0
2.61 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 159 | m |  | 0 | 0
2.62 | 100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA | 732 | m |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL 2 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | 0

## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: ORÇAMENTO PÁTIO DE MAQUINAS
Item | ITEM |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | TOTAL
| DESCRIÇÃO | VALOR | EXECUTADO | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | ESTRUTURA PRÉ MOLDADA | 0 | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 100%
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Responsável Técnico : Guilherme Augusto T. Rocha - CAU/SC: A59229-3 | [9 empty] | 2024-08-15

## MERCADO 08 24 (hidden)
PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
OBRA: |  | PAVILHÃO PÁTIO DE MÁQUINAS
LOCAL: |  | RUA GUEDES DE SOUZA MACHADO, S/N - Vila Beatriz - Maracajá/SC
Objeto: |  | Execução de estrutura pré-moldada, cobertura metálica e instalações do Pátio de Máquinas da Prefeitura Municipal de Maracajá.
Data:14/08/2024
É |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  | POLLA PRÉ MOLDADOS LTDA | SEVEN PRÉ MOLDADOS | JJ GONÇALVES CONSTRUÇÕES LTDA
ITEM | CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | QUANT. | UN | VALOR.UN | VALOR.UN | VALOR.UN | VALOR MEDIO:
1
1.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 70 | M³ | 150 | 82 | 200 | 144
1.2 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | BLOCO DE COROAMENTO + COFRE (200X80X60)+(88X63X85) CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 26 | UN | 2500 | 3969 | 2000 | 2823
1.3 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | BLOCO DE COROAMENTO + COFRE (80X80X60)+(68X63X55)CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 11 | UN | 2000 | 1663 | 2000 | 1887.6667
1.4 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | ESCADA PREMOLDADA (584.50X120)CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 1 | UN | 9800 | 9500 | 15000 | 11433.3333
1.5 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PILAR PRE MOLDADO 25X30 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 33 | M | 320 | 241.5 | 460 | 340.5
1.6 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PILAR PRE MOLDADO 25X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 179.65 | M | 410 | 366.45 | 460 | 412.15
1.7 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PILAR PRE MOLDADO 30X30 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 3.3 | M | 390 | 359.1 | 460 | 403.0333
1.8 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 15X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 69.82 | M | 350 | 308.7 | 350 | 336.2333
1.9 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 15X60 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 175.24 | M | 380 | 342.3 | 350 | 357.4333
1.10 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 20X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 24.96 | M | 420 | 350.7 | 350 | 373.5667
1.11 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 25X50 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 4.48 | M | 450 | 374.85 | 350 | 391.6167
1.12 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | VIGA PRE-MOLDADA 25X90 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 23.17 | M | 700 | 627.9 | 350 | 559.3
1.13 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PLACA PAINEL PRE-MOLDADA 10X100X125 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 526.44 | M | 380 | 304.76 | 420 | 368.2533
1.14 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | PLACA PAINEL PRE-MOLDADA 10X100X145 CM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIDE PROJETO | 54.34 | M | 420 | 304.76 | 420 | 381.5867
1.15 | MERCADO | 3 ORÇAMENTOS | LAJE ALVEOLAR - CARGA ACIDENTAL 300 KGF/M² - SEM CAPA | 103.4 | M² | 460 | 360 | 555.4 | 458.4667
1.16 | 100778 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | 10095.34 | KG | 37 | 31 | 22 | 30
1.17 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 954.88 | M² | 42 | 38 | 90 | 56.6667
1.18 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 108.98 | M | 70 | 200 | 50 | 106.6667
1.19 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 49.7 | M | 90 | 125 | 50 | 88.3333